[PROCESO] del [FECHA_ACTUAL]

7200-7260

Bucaramanga,

Señores

[NOMBRE]

[DIRECCION] - [BARRIO]

[MUNICIPIO] - [DEPARTAMENTO]

[CORREO_ELECTRONICO]

Cel. [CELULAR]

Asunto:	Respuesta a solicitud de conexión simplificada proyecto ubicado en [DIRECCION_SUSCRIPTOR] del municipio de [MUNICIPIO_SUSCRIPTOR], recibida el [FECHA_RECIBIDO] y registrada con proceso [PROCESO] de la cuenta No. [CUENTA] a nombre de: [NOMBRE_SUSCRIPTOR].

Cordial saludo,

Para ESSA es muy importante atender las necesidades de sus clientes y usuarios, lo que hacemos con toda la responsabilidad que merecen quienes son la razón de ser de esta empresa, motivo por el cual le informamos que su solicitud registrada con proceso No. [PROCESO] de la cuenta No. [CUENTA], se ha atendido favorablemente y procedemos a detallar las condiciones de conexión de la siguiente manera:

- La disponibilidad emitida se enmarca para el circuito [CIRCUITO] y transformador de referencia [TRANSFORMADOR] con las siguientes condiciones, acorde a lo reflejado en su solicitud:

- Capacidad instalada de generación en DC:  xxxx kW.

- Capacidad instalada en AC: xxxx kW

- Potencia declarada en AC: xxxx kW

- Potencia máxima declarada: xxxx kW;

- Capacidad ampliada: [diferencia entre la nueva y la anterior()]

- Nivel de tensión: Nivel 1-2;

- Entrega excedentes: SI

- Almacena energía: NO

- Aprobación de medida en Venta por ESSA

Vigencia de aprobación

Acorde a lo anterior, le recordamos que la vigencia de este punto de conexión es por seis (6) meses a partir de su fecha de expedición, en caso de requerir ampliación de la vigencia de aprobación, deberá solicitarla por medio del sistema de trámite en línea, en el formulario solicitud de prorroga (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada. https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales

le solicitamos tener en cuenta los aspectos señalados a continuación para las etapas que darán continuidad al trámite:

- Observaciones enviadas por ATC.

- Los cables para sistemas fotovoltaicos deberán contar con el certificado de conformidad con la norma UL 4703 o equivalente. Para los conectores deberá contar con el certificado de conformidad con la norma UL 6703 o equivalente.

- El gabinete del sistema de autogeneración y su sitio de ubicación deberán cumplir con las normas NTN 03, NTT02-03 y con los espacios de trabajo según la NTC – 2050. Las canalizaciones deberán regirse por norma RS0-002.

- Basados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, en sus artículos 28.3.10 y el 34.4.1, los sistemas fotovoltaicos son consideradas instalaciones especiales por lo que son objeto de certificación plena RETIE.

- Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben brindar esa protección desde todas las fuentes.

- El usuario debe garantizar el acceso para la lectura del medidor, el gabinete del medidor deberá contar con espacio suficiente para la toma de lectura;

- El tablero de recolección del sistema solar fotovoltaico cuando se encuentra ubicado a la intemperie deberá cumplir especificaciones IP;

- Los equipos instalados deberán coincidir con los data-sheet, diagrama unifilar y memorias de cálculo enviados en la solicitud. Se verificará en la visita de pruebas;

- El usuario debe cumplir con las distancias de seguridad y espacios de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.

- Se verificará conformidad durante la visita de pruebas el cumplimiento de la planta de emergencia con la norma de EPM RA9-001(art 6.3) y RETIE, es decir, cuando existe planta de emergencia, los dispositivos de corte deben garantizar la inexistencia de simultaneidad con DER.

- Esta aprobación solo comprende el sistema solar fotovoltaico, sin embargo, si durante la visita de pruebas se encuentra alguna anomalía en la conexión a las redes de ESSA se realizarán las respectivas notificaciones.

Pruebas de Conexión

ESSA realizará la visita de pruebas de conexión previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Realizar proceso de vinculación de clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional, en caso de que el actual no corresponda a esta especificación

- Cuando el solicitante esté listo para entrar a operar, se deberá realizar la solicitud de entrada en operación al OR mediante el sistema de trámite en línea, diligenciando el formulario solicitud de visita. https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales

- Adjuntar la siguiente documentación en formato .zip en el formulario solicitud de visita:

- Declaración de cumplimiento de la instalación RETIE

- Dictamen de inspección RETIE

- Ficha técnica equipos de generación.(Paneles – Inversores – Generadores síncronos – Generadores asíncronos – Aerogeneradores)

- Certificados de conformidad de producto RETIE de todos los equipos utilizados en la conexión (paneles fotovoltaicos, inversor, conductores, ducterias, cajas, protecciones, etc)

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma IEC 61215 y/o IEC 61730, para los paneles fotovoltaicos.(Si aplica)

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma UL 4703 o equivalente para los cables del sistema fotovoltaico.(Si aplica)

  - Adjuntar para los conectores el certificado de conformidad con la norma UL 6703 o equivalente.

  - Adjuntar para el inversor el certificado de conformidad con la norma UL 1741, IEC 61727. Anti-isla UL 1741 ó IEEE 1547 ó IEC 61727(Si aplica)

- Debe realizar el proceso de vinculación clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional (en caso de que su medidor el actual no corresponda a esta especificación y se requiera el cambio)

- Certificados de calibración y parametrización de ESSA del sistema de medición.

- Para la instalación de la medida en comodato por ESSA el usuario AGPE una vez se encuentre listo para entrar a operar deberá realizar la solicitud de visita para revisión de la instalación AGPE, en el mismo momento que se apruebe la revisión del AGPE, ESSA ejecutará la instalación del medidor y entregará el documento para firma del comodato.

- Entregar acuerdo especial anexo al CCU firmado por el usuario para la entrega de excedentes a ESSA junto con la documentación para matricula de terceros informada en la página 7 del presente documento.

Nota: Favor tener en cuenta que luego de efectuada dicha solicitud, ESSA tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para presentarse en el sitio para la energización e informará la fecha de la visita con una antelación de dos (2) días hábiles, registrándola en el sistema de trámite en línea y mediante correo electrónico.

Favor tener en cuenta:

- Esta aprobación solo comprende el sistema solar fotovoltaico, sin embargo, si durante la visita de pruebas se encuentra alguna anomalía al sistema de conexión de ESSA se realizarán las respectivas notificaciones.

- Si durante la visita se evidencia que todo se encuentra conforme se procederá a la conexión, dentro de la misma o visita posterior.

Aspectos a resaltar de la aprobación de la presente solicitud

- La Resolución CREG 174 de 2022 en su artículo 5 establece la siguiente condición, para la conexión de un AGPE y GD, “... En el caso de un usuario cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una de las fronteras comerciales para agentes y usuarios de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y requiera convertirse en AGPE a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la frontera que lo agregaba”…

- Esta disponibilidad queda condicionada al cumplimiento de las instalaciones o predios con respecto a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio respectivo y en especial con: No estar incluido en zona de alto riesgo, el inmueble a construir no debe encontrarse dentro de servidumbres o debajo de líneas de conducción de energía eléctrica, debe cumplir con los retiros obligados a quebradas, ríos, poliductos, líneas férreas, vías (según lo establecido en la Ley 1228 de 2008), demás disposiciones y lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen o sustituyan en lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo.

- En cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2022, en su literal 3 del artículo 15, se informa que la vigencia de la aprobación de la presente solicitud de conexión es de seis meses (6 meses), a partir de la fecha del presente radicado y en todo caso, el AGPE o GD podrá solicitar, sin costo, un plazo adicional de tres (3) meses de vigencia para realizar la conexión, contados a partir de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada. Esto se deberá solicitar en el sistema de trámite en línea al menos un (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada, y se entenderá aprobada una vez cargada en el sistema. Transcurrido este período sin que se haya conectado, por causas no imputables a ESSA, conlleva a que nuestra compañía actualice de inmediato la información de la red con la disponibilidad liberada y ustedes como promotores del presente proyecto solamente podrá presentar una nueva solicitud en nuestro portal WEB, a partir del séptimo mes siguiente al de expiración de la capacidad aprobada no utilizada.

- Esta disponibilidad y conexión se condiciona a que un usuario con cuenta hija cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una medida con cuenta Padre y requiera convertirse en AGPE a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la medida con cuenta Padre que lo agregaba.

Cobro de energía reactiva inductiva y/o capacitiva

Esta información es de su interés si genera energía reactiva y supera los límites establecidos de acuerdo la regulación vigente, esto quiere decir que el usuario final deberá pagar por el transporte de esta energía reactiva de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 Y CREG 199 de 2019.

La energía reactiva debe ser controlada a pesar de ser una situación natural del sistema eléctrico, ya que aumenta las pérdidas de energía y no permite el aprovechamiento total del transporte de energía, La resolución CREG 015 de 2018, que establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el SIN (Sistema Interconectado Nacional), definió en el artículo 16 Transporte de energía reactiva, que cuando los usuarios finales superen alguno de los siguientes límites (establecidos en el capítulo 12) deberán pagar por el transporte de energía reactiva:

- Cuando se registre en su frontera comercial un consumo de energía reactiva inductiva superior al cincuenta por ciento de la energía activa que le es entregada en cada periodo horario,

- Cuando se registre en una frontera comercial el transporte de energía reactiva capacitiva, de la siguiente manera:

Factor de potencia capacitivo (en adelanto):

- Niveles de tensión I y II: >= 0.90

- Nivel de tensión III: >= 0.95

- Nivel de tensión IV: >= 0.98

Validador de cumplimiento:

| Factor de potencia (Fp) | Energía Reactiva Capacitiva Energía Activa |
| --- | --- |
| 0.90 | 50% |
| 0.95 | 33% |
| 0.98 | 20% |

Dichos cobros se efectuarán conforme a la metodología establecida en el capítulo 12 de la resolución CREG 015 de 2018 y artículo 7 de la resolución CREG 199 de 2019

Telemedición: Entendiendo las ventajas de contar con telemedida en su proyecto de generación, lo cual facilitará la toma de lecturas mensuales correspondiente a la interrogación hora a hora de importación y exportación de energía, se recomienda con el objetivo de optimizar esta actividad, que se instale un toma corriente a 120 V dentro del gabinete del medidor cuando el medidor bidireccional del proyecto no cuente con módulo de comunicación GPRS integrado, lo cual permitirá que nuestro personal técnico pueda instalar en comodato el modem que se requiere implementar telemedición.

En los proyectos donde el medidor bidireccional esté instalado en un sótano donde la señal de GPRS es nula o muy débil, el usuario adicional a lo anteriormente descrito deberá adecuar un punto de red para realizar telemedición a través de su IP pública.

Participación en el control de tensión

Si su proyecto de generación es AGPE, no utiliza FNCER (Fuentes no convencionales de energía renovable) para su generación y requiere solicitar la solicitud para la participación en el control de tensión es necesario realizar la solicitud de las consignas establecidas por ESSA a través de buzón de autogeneradores@essa.com.co.

Suscripción de acuerdo especial anexo al CCU para entrega de excedentes

En el capítulo II de la Resolución CREG 135 de 2021 se establece la suscripción del acuerdo especial una vez se aceptan las condiciones de entrega o venta de excedentes, al suscribir este acuerdo especial se da el inicio de la relación entre el usuario AGPE y el comercializador. Este acuerdo especial anexo al CCU refleja todas las obligaciones que el comercializador adquiere con el usuario AGPE, así como las condiciones acordadas por las partes para la entrega o venta de excedentes de energía, incluyendo las mínimas que se establezcan por regulación. Adjunto se envía acuerdo especial con la información del proyecto AGPE aprobado por ESSA el cual debe ser suscrito por el dueño del proyecto y allegado a ESSA a través del buzón autogeneradores@essa.com.co y zandra.jerez@essa.com.co junto con la documentación para registro de proveedor.

Nota: Si el dueño del proyecto es diferente al titular de la cuenta de energía registrada ante ESSA es necesario que nos alleguen junto con el acuerdo especial firmado autorización debidamente suscrita por el titular de la cuenta en ESSA en donde nos informe que tiene conocimiento del proyecto AGPE instalado/a instalar en su inmueble y autorizando al dueño del proyecto para que sea registrado como proveedor ESSA (matrícula de tercero) y reciba los dineros generados por la entrega de excedentes.

Escogencia del comercializador al cual el potencial usuario AGPE entregará sus excedentes de energía.

El usuario AGPE deberá escoger, dentro de las alternativas existentes, el comercializador al cual venderá o entregará sus excedentes de energía, pudiendo ser un comercializador diferente al que le está suministrando el servicio, para lo cual deberá informar de su decisión a su prestador mediante el formato dispuesto en la página web del comercializador. Para lo anterior se debe tener en cuenta el art. 23 de la resolución CREG 174 de 2021. Alternativas de entrega de los excedentes de AGPE.

Para proceder con la selección del comercializador el usuario debe:

- Diligenciar el formato de escogencia de comercializador anexo, en donde se defina el comercializador con el cual va a realizar la entrega de excedentes, en caso de ser el comercializador ESSA, deberá diligenciar el formato completo relacionado incluyendo la forma de pago de los excedentes a favor y datos bancarios.

- Enviar el formato diligenciado con la información del comercializador al correo autogeneradores@essa.com.co, antes de la fecha de entrada en operación.

Registro como proveedor ante ESSA para el reconocimiento de excedentes de energía

Para proceder con el reconocimiento de excedentes es necesario que los usuarios demuestren haber entrado en operación su proyecto de autogeneración y estén inscritos como proveedores de ESSA; Por consiguiente, para la inscripción como proveedor deben:

- Diligenciar, firmar y escanear el formato: Matricula para terceros (FGFCT004- Versión 5, adjunto al presente comunicado)

Nota: Tener en cuenta que al correo electrónico diligenciado en el formato llegará la facturación mensual del AGPE.

- De acuerdo con las instrucciones contenidas en el formato y a la naturaleza del cliente AGPE, se debe adjuntar y enviar los siguientes documentos:

Si el cliente AGPE es persona jurídica

- Diligenciamiento y firma digital del representante legal del formato de matrícula de tercero.

Nota: Tener en cuenta que la dirección y el nombre o razón social deben coincidir con la información del RUT (Registro Único tributario) y el nombre de quien firma el formato debe coincidir con la información del representante legal descrito en el certificado de cámara de comercio,

Nota2: En el formato de debe incluir el número de cuenta del cliente.

- Documento en archivo PDF de la cedula de ciudadanía del representante legal

- Documento en archivo PDF actualizado del Registro Único Tributario (RUT), el documento deberá tener una fecha de actualización no superior a los 30 días calendario. (de acuerdo con la Resolución DIAN 139 del 21 de noviembre de 2012 y 114 del 21 de diciembre de 2021)

Nota: Los datos reportados deben coincidir con la información del RUT.

- Documento en archivo PDF del certificado de existencia y representación legal, con menos de 90 días de expedición, o su equivalente.

- Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste el titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

Nota:  La información debe coincidir con la diligenciada en el formato.

Si el cliente AGPE es persona natural

- Diligenciamiento y firma digital del formato de matrícula de tercero.

Nota: Tener en cuenta que la dirección y el nombre deben coincidir con la información del RUT (Registro Único tributario)

Nota2: En el formato se debe incluir el número de cuenta del cliente.

- Documento en archivo PDF de la cedula de ciudadanía

Nota: El nombre debe coincidir con la información del RUT

- Archivo PDF actualizado del Registro Único Tributario (RUT), el documento deberá tener una fecha de actualización no superior a los 30 días calendario. (de acuerdo con la Resolución DIAN 139 del 21 de noviembre de 2012 y 114 del 21 de diciembre de 2021)

- Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste el titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

Nota:  La información debe coincidir con la diligenciada en el formato.

- Enviar escaneado, el formato Matricula para Terceros con firma digital y adjuntar la documentación aplicable, a los correos: autogeneradores@essa.com.co

De acuerdo con el artículo 26 de la Resolución CREG 174 de 2021 ESSA no solicitará documento de cobro a los clientes para el reconocimiento de los excedentes cuando no esté obligado a facturar.

Para resolver inquietudes con respecto a los puntos de conexión de autogeneración, puede comunicarse al correo electrónico autogeneradores@essa.com.co

ESSA reitera su permanente disposición para atender las solicitudes y buscar opciones que posibiliten una mejora en sus procesos y en la satisfacción de sus clientes.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONDUL MARTINEZ

PROFESIONAL 3

EQUIPO SOPORTE CLIENTES

Correspondencia

Anexo:   	Diagrama unifilar