[PROCESO] del [FECHA_ACTUAL]

7200-7260

Bucaramanga,

Señor

[NOMBRE]

[DIRECCION] - [BARRIO]

[MUNICIPIO] - [DEPARTAMENTO]

[CORREO_ELECTRONICO]

Cel. [CELULAR]

Asunto:	Respuesta a solicitud de conexión simplificada proyecto ubicado en [DIRECCION_SUSCRIPTOR] del municipio de [MUNICIPIO_SUSCRIPTOR], recibida el [FECHA_RECIBIDO] y registrada con proceso [PROCESO] de la cuenta No. [CUENTA] a nombre de: [NOMBRE_SUSCRIPTOR].

.

Cordial saludo,

Para ESSA es muy importante atender las necesidades de sus clientes y usuarios, lo que hacemos con toda la responsabilidad que merecen quienes son la razón de ser de esta empresa, motivo por el cual le informamos que su solicitud registrada con proceso No. [PROCESO] de la cuenta No. [CUENTA], se ha atendido favorablemente y procedemos a detallar las condiciones de conexión de la siguiente manera:

- La disponibilidad emitida se enmarca para el circuito [CIRCUITO] y transformador de referencia [TRANSFORMADOR] con las siguientes condiciones, acorde a lo reflejado en su solicitud:

- Capacidad instalada de generación DC: (kW): 17,76 kW

- Capacidad instalada AC: (kW):  72 kW;

- Potencia máxima declarada:

- Nivel de tensión: Prop Cliente Nivel 1-2;

- Entrega excedentes: SI

- Almacena energía:

Vigencia de aprobación

Acorde a lo anterior, le recordamos que la vigencia de este punto de conexión es por seis (6) meses a partir de su fecha de expedición, en caso de requerir ampliación de la vigencia de aprobación, deberá solicitarla por medio del sistema de trámite en línea, en el formulario solicitud de prorroga (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada. https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales

le solicitamos tener en cuenta los aspectos señalados a continuación para las etapas que darán continuidad al trámite:

- OBSERVACIONES ATC

Pruebas de Conexión

ESSA realizará la visita de pruebas de conexión previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Realizar proceso de vinculación de clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional, en caso de que el actual no corresponda a esta especificación

- Cuando el solicitante esté listo para entrar a operar, se deberá realizar la solicitud de entrada en operación al OR mediante el sistema de trámite en línea, diligenciando el formulario solicitud de visita. https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales

- Adjuntar la siguiente documentación en formato .zip en el formulario solicitud de visita:

- Declaración de cumplimiento de la instalación RETIE

- Dictamen de inspección RETIE

- Ficha técnica equipos de generación.(Paneles – Inversores – Generadores síncronos – Generadores asíncronos – Aerogeneradores)

- Certificados de conformidad de producto RETIE de todos los equipos utilizados en la conexión (paneles fotovoltaicos, inversor, conductores, ducterias, cajas, protecciones, etc)

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma IEC 61215 y/o IEC 61730, para los paneles fotovoltaicos.(Si aplica)

  - Adjuntar certificado de cumplimiento con la norma UL 4703 o equivalente para los cables del sistema fotovoltaico.(Si aplica)

  - Adjuntar para los conectores el certificado de conformidad con la norma UL 6703 o equivalente.

  - Adjuntar para el inversor el certificado de conformidad con la norma UL 1741, IEC 61727. Anti-isla UL 1741 ó IEEE 1547 ó IEC 61727(Si aplica)

- Debe realizar el proceso de vinculación clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional (en caso de que su medidor el actual no corresponda a esta especificación y se requiera el cambio)

- Certificados de calibración y parametrización de ESSA del sistema de medición.

- Realizar el registro de la frontera de generación de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011 y/o aquellas que lo modifiquen Art. 20 CREG 174 de 2021

Nota: Favor tener en cuenta que luego de efectuada dicha solicitud, ESSA tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para presentarse en el sitio para la energización e informará la fecha de la visita con una antelación de dos (2) días hábiles, registrándola en el sistema de trámite en línea y mediante correo electrónico.

Favor tener en cuenta:

- Esta aprobación solo comprende el sistema solar fotovoltaico, sin embargo, si durante la visita de pruebas se encuentra alguna anomalía al sistema de conexión de ESSA se realizarán las respectivas notificaciones.

- Si durante la visita se evidencia que todo se encuentra conforme se procederá a la conexión, dentro de la misma o visita posterior.

Aspectos a resaltar de la aprobación de la presente solicitud

- La Resolución CREG 174 de 2022 en su artículo 5 establece la siguiente condición, para la conexión de un AGPE y GD, “... En el caso de un usuario cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una de las fronteras comerciales para agentes y usuarios de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y requiera convertirse en AGPE a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la frontera que lo agregaba”…

- Esta disponibilidad queda condicionada al cumplimiento de las instalaciones o predios con respecto a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio respectivo y en especial con: No estar incluido en zona de alto riesgo, el inmueble a construir no debe encontrarse dentro de servidumbres o debajo de líneas de conducción de energía eléctrica, debe cumplir con los retiros obligados a quebradas, ríos, poliductos, líneas férreas, vías (según lo establecido en la Ley 1228 de 2008), demás disposiciones y lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen o sustituyan en lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo.

- En cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2022, en su literal 3 del artículo 15, se informa que la vigencia de la aprobación de la presente solicitud de conexión es de seis meses (6 meses), a partir de la fecha del presente radicado y en todo caso, el AGPE o GD podrá solicitar, sin costo, un plazo adicional de tres (3) meses de vigencia para realizar la conexión, contados a partir de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada. Esto se deberá solicitar en el sistema de trámite en línea al menos un (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada, y se entenderá aprobada una vez cargada en el sistema. Transcurrido este período sin que se haya conectado, por causas no imputables a ESSA, conlleva a que nuestra compañía actualice de inmediato la información de la red con la disponibilidad liberada y ustedes como promotores del presente proyecto solamente podrá presentar una nueva solicitud en nuestro portal WEB, a partir del séptimo mes siguiente al de expiración de la capacidad aprobada no utilizada.

- Esta disponibilidad y conexión se condiciona a que un usuario con cuenta hija cuyo consumo de energía se encuentre registrado en una medida con cuenta Padre y requiera convertirse en AGPE a pequeña escala, deberá realizar las adecuaciones en sus instalaciones para que sus consumos y entregas de excedentes no sean incluidos en la medida con cuenta Padre que lo agregaba.

Cobro de energía reactiva inductiva y/o capacitiva

Esta información es de su interés si genera energía reactiva y supera los límites establecidos de acuerdo la regulación vigente, esto quiere decir que el usuario final deberá pagar por el transporte de esta energía reactiva de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 Y CREG 199 de 2019.

La energía reactiva debe ser controlada a pesar de ser una situación natural del sistema eléctrico, ya que aumenta las pérdidas de energía y no permite el aprovechamiento total del transporte de energía, La resolución CREG 015 de 2018, que establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el SIN (Sistema Interconectado Nacional), definió en el artículo 16 Transporte de energía reactiva, que cuando los usuarios finales superen alguno de los siguientes límites (establecidos en el capítulo 12) deberán pagar por el transporte de energía reactiva:

- Cuando se registre en su frontera comercial un consumo de energía reactiva inductiva superior al cincuenta por ciento de la energía activa que le es entregada en cada periodo horario,

- Cuando se registre en una frontera comercial el transporte de energía reactiva capacitiva, independiente del valor de energía activa.

Dichos cobros se efectuarán conforme a la metodología establecida en el capítulo 12 de la resolución CREG 015 de 2018 y artículo 7 de la resolución CREG 199 de 2019.

Telemedición: Entendiendo las ventajas de contar con telemedida en su proyecto de generación, lo cual facilitará la toma de lecturas mensuales correspondiente a la interrogación hora a hora de importación y exportación de energía, se recomienda con el objetivo de optimizar esta actividad, que se instale un toma corriente a 120 V dentro del gabinete del medidor cuando el medidor bidireccional del proyecto no cuente con módulo de comunicación GPRS integrado, lo cual permitirá que nuestro personal técnico pueda instalar en comodato el modem que se requiere implementar telemedición.

En los proyectos donde el medidor bidireccional esté instalado en un sótano donde la señal de GPRS es nula o muy débil, el usuario adicional a lo anteriormente descrito deberá adecuar un punto de red para realizar telemedición a través de su IP pública.

Participación en el control de tensión

Si su proyecto de generación es AGPE, no utiliza FNCER (Fuentes no convencionales de energía renovable) para su generación y requiere solicitar la solicitud para la participación en el control de tensión es necesario realizar la solicitud de las consignas establecidas por ESSA a través de buzón de autogeneradores@essa.com.co.

Escogencia del comercializador al cual el potencial usuario AGPE entregará sus excedentes de energía.

El usuario AGPE deberá escoger, dentro de las alternativas existentes, el comercializador al cual venderá o entregará sus excedentes de energía, pudiendo ser un comercializador diferente al que le está suministrando el servicio, para lo cual deberá informar de su decisión a su prestador mediante el formato dispuesto en la página web del comercializador. Para lo anterior se debe tener en cuenta el art. 23 de la resolución CREG 174 de 2021. Alternativas de entrega de los excedentes de AGPE.

Para proceder con la selección del comercializador el usuario debe:

- Diligenciar el formato de escogencia de comercializador anexo, en donde se defina el comercializador con el cual va a realizar la entrega de excedentes, en caso de ser el comercializador ESSA, deberá diligenciar el formato completo relacionado incluyendo la forma de pago de los excedentes a favor y datos bancarios.

- Enviar el formato diligenciado con la información del comercializador al correo autogeneradores@essa.com.co, antes de la fecha de entrada en operación.

Registro de frontera de generación AGPE de Otros Comercializadores

En el caso del AGPE con excedentes, el agente que represente la frontera comercial que es utilizada para la entrega de excedentes deberá revisar, dentro de la vigencia de la aprobación y antes de la solicitud de entrada en operación comercial, que los equipos de medición cumplan con lo establecido en el artículo 19 de la resolución CREG 174 de 2021.

CREG 174 de 2021 Articulo 20. Fronteras Comerciales. El comercializador que represente al AGPE deberá cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011 y demás normas que la modifiquen o sustituyan para registrar su frontera de comercialización y/o su frontera de generación en las condiciones del artículo 4 de la mencionada resolución. En caso de que sea un agente generador el que represente al AGPE para entrega de excedentes, también se deberá cumplir lo anterior para la frontera de generación.

Para resolver inquietudes con respecto a los puntos de conexión de autogeneración, puede comunicarse al correo electrónico autogeneradores@essa.com.co

ESSA reitera su permanente disposición para atender las solicitudes y buscar opciones que posibiliten una mejora en sus procesos y en la satisfacción de sus clientes.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONDUL MARTINEZ

PROFESIONAL 3

EQUIPO SOPORTE CLIENTES

Correspondencia

Anexo:   	Diagrama unifilar